附表1

國立臺東專科學校節能改善查核檢點表

| 檢點 項目 | 查核內容 | 查核結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、節能管理與制度 | 1.成立節約能源推動小組，由首長或副首長擔任召集人，並派員擔任能源管理人員辦理節能業務，且定期開會檢討 | □是□否 |  |
|  | 2.指派指定人員擔任能源管理人員，負責執行節約能源推動工作 | □是□否 |  |
|  | 3.每年(定期)統計及比較能源耗用差異 | □是□否 |  |
|  | 4.定期維護保養檢查主要能源設備(如冰水主機、照明配置、電梯及電力系統等) | □是□否 |  |
|  | 5.擬定年度節能目標並編列預算執行 | □是□否 |  |
|  | 6.派員參加節約能源研習課程或接受過各單位輔導 | □是□否 |  |
|  | 7.午休或下班期間關閉電腦主機、螢幕、事務機等設備電源 | □是□否 |  |
|  | 8.制定責任分區管理區域 | □是□否 |  |
|  | 9.檢視老舊設備數量，加速汰換作業，並定期填報換裝進度 | □是□否 |  |
| 二、設備效能提升(空調) | 1.中央空調裝設能源監控管理系統，評估汰換時將優先考量採用變頻式主機 | □是□否□無此項 |  |
|  | 2.記錄及調整中央空調主機冰水出回水溫度、循環水泵出回水溫度 | □是□否□無此項 |  |
|  | 3.冷卻水塔風扇、空調箱風車導入變頻器 | □是□否□無此項 |  |
|  | 4.每半年檢視中央空調主機冷媒量 | □是□否□無此項 |  |
|  | 5.老舊空調系統(如低於能源效率基準)，汰換為高冷氣季節性能因數(CSPF)之空調設備 | □是□否□無此項 |  |
|  | 6.室內空調設定室溫26-28℃ | □26℃ □27℃ □28℃ □其他_____℃ |  |
|  | 7.承上，是否配合電風扇使用 | □是□否 □無設置風扇 |  |
|  | 8.空調開放區域關閉門窗，減少冷氣外洩 | □是□否 |  |
| 三、設備效能提升(照明) | 1.螢光燈具格柵型、山型等換裝為LED燈具 | □是□否□無此項 |  |
|  | 2.非經常性使用照明場所，如廁所、茶水間等，使用照明自動點滅裝置 | □是□否 |  |
|  | 3.辦公空間採用分段式照明 | □是□否 |  |
|  | 4.辦公空間或走道引入自然採光，減少日間照明設備使用時間或數量 | □是□否 |  |
| 檢點 項目 | 查核內容 | 查核結果 | 備註 |
| 三、設備效能提升(照明) | 5.傳統白熾燈（鎢絲燈）汰換為LED燈具 | □是□否□無此項 |  |
|  | 6.出口指示燈、避難方向指示燈、消防指示燈及交通號誌燈等，全面換裝為LED燈具 | □是□否 |  |
|  | 7.球泡燈、PL燈、投射燈等換裝為LED燈具 | □是□否□無此項 |  |
| 四、設備效能提升(電力系統及電梯) | 1.功率因數改善提高至95% | □是□否□無此項 |  |
|  | 2.定期檢討合理契約容量訂定值，以減少基本電費支出 | □是□否□無此項 |  |
|  | 3.每年定期檢視保養發電機、變壓器等電力系統設備，並洽專業技師評估變壓器設置總容量與單位用電最高需量之匹配情形 | □是□否□無此項 |  |
|  | 4.電梯新設或汰換時，應採用變頻式省電型電梯 | □是□否□無此項 |  |
|  | 5.既有電梯增設電力回生裝置 | □是□否□無此項 |  |
|  | 6.電梯內照明及風扇裝設自動啟停裝置 | □是□否□無此項 |  |
|  | 7.設定電梯隔層停（分單數層與雙數層）以節約用電 | □是□否□無此項 |  |
|  | 8.具兩部電梯以上者，應制定使用機制，加強管理或停用部分電梯，以減少待機用電 | □是□否□無此項 |  |
| 五、教育宣導 | 1.利用內部集會宣導節能觀念及做法 | □是□否 |  |
|  | 2.辦理內部節能競賽；遴選成效優良之單位進行經驗分享或觀摩、表揚活動 | □是□否 |  |
|  | 3.辦理內部節能教育訓練，提升節能意識 | □是□否 |  |
|  | 4.定期登入「政府機關及學校節約能源填報網站」獲取新知及更新設備汰換進度 | □是□否 |  |
| 六、其他 | 1.宿舍、游泳池等場域其電熱水器，汰換為高效率熱泵系統，並整合現有空調系統，供應部分冷能 | □是□否□無此項 |  |
|  | 2.裝設定時控制器控制飲水機之使用時間，並於非上班時間關閉電源 | □是□否 |  |
|  | 3.建築物日曬面裝置遮陽設施，如遮陽板或隔熱紙 | □是□否 |  |
|  | 4.長時間使用照明設備地點(如地下停車場)，牆面及天花板選用乳白色或淡色系列，減少照明設備需求 | □是□否 |  |

填表人：　　　　　　　　　　　　　單位主管：