項次14

國立臺東專科學校

乙炔熔接裝置、氣體集合熔接裝置每年定期檢查紀錄表

| 科別 |  |  |  |  | 場所名稱 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 財產編號 |  |  |  |  | 檢查日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 檢查部份 |  |  |  |  |  | 檢查方法 |  |  | 檢查結果 |  |
| 1. 乙炔發生器、安全器是否無損傷、變形、腐蝕 |  |  |  |  |  | 目視、測試 |  |  |  |  |
| 2. 手把及火嘴性能是否正常 |  |  |  |  |  | 目視、測試 |  |  |  |  |
| 3. 軟氣管是否正常 |  |  |  |  |  | 目視、測試 |  |  |  |  |
| 4. 各處接頭是否牢固 |  |  |  |  |  | 目視、測試 |  |  |  |  |
| 5. 管線是否正常、牢固 |  |  |  |  |  | 目視、測試 |  |  |  |  |
| 6. 其他 |  |  |  |  |  | 目視、測試 |  |  |  |  |
| 危害分析 | 經分析後會有下列危害因素產生： □墜落 □滾落跌倒 □衝撞 □物體飛落 □物體倒塌、崩塌 □被撞 □被夾、被捲 □被切,割,擦傷 □踩踏 □溺斃 □與高溫、低溫之接觸 □與有害物(化學品毒化物)等之接觸 □感電 □爆炸 □物體破裂 □火災 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 風險評估 | 經評估後，其危害風險之嚴重性如下（請打勾） □非常高度風險（不能接受之風險）：立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制或加強應變能力。 □高度風險（不能接受之風險）：立即檢討現有保護措施之完整性且於合理期限前進行工程、管理改善方案或作業管制或加強應變能力。 □中度風險（暫時接受之風險）：暫時可接受，但需注意目前管制狀況。 □低度風險（接受之風險）：可接受，以現有方式監控。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢討改善措施之合宜性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事項 | 1.本表格僅供參考，各單位使用時請視需要調整。 2.檢查結果正常狀態打「ˇ」，異常狀態打「〤」。無該項目者打「/」。 3.本表每機一張，並請自行留存三年備查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員 |  |  |  | 場所負責人 |  |  | 科主任 |  |  |  |