項次24

國立臺東專科學校

第二種壓力容器初次使用前重點檢查紀錄表

| 科別 |  |  |  | 場所名稱 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 財產編號 |  |  |  | 檢查日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  |  |  |  | 檢查方法 |  | 檢查結果 |
| 1.胴體及端板 |  | (1)端板之厚度及尺寸應與明細表資料是否相符。 |  |  |  |  | 目視 |  |  |
|  |  | (2)端板表面是否無損傷裂痕、變形及腐蝕情形。 |  |  |  |  | 目視 |  |  |
| 2.蓋、凸緣 |  | (1)否無損傷、裂痕、刮傷、變形、腐蝕及洩漏情形 |  |  |  |  | 檢點 |  |  |
|  |  | (2)否無明顯之損傷、腐蝕、裂痕且各螺栓長度應足夠、 螺帽無鬆動或鬆脫。 |  |  |  |  | 檢點 |  |  |
|  |  | (3)接合處、旋入部位是否無損傷洩漏、鬆脫磨耗之情形。 |  |  |  |  | 檢點 |  |  |
| 3.閥、旋塞 |  | (1)閥類及旋塞等是否無明顯之損傷、腐蝕及洩漏情形。 |  |  |  |  | 檢點 |  |  |
|  |  | (2)閥軸是否無明顯彎曲、變形及腐蝕情形。 |  |  |  |  | 目視 |  |  |
|  |  | (3)閥之開關動作是否保持靈活。 |  |  |  |  | 檢點 |  |  |
| 4.排水裝置 |  | (1)低水位遮斷器作動功能是否良好。 |  |  |  |  | 檢點 |  |  |
| 5.安全閥 |  | (2)安全閥吹洩量是否足夠。 |  |  |  |  | 檢點 |  |  |
|  |  | (3)安全閥之吹洩壓力、停吹壓力及氣密壓力符合是否標 準。 |  |  |  |  | 檢點 |  |  |
| 6.壓力表 |  | (1)壓力表是否能歸零。 |  |  |  |  | 目視 |  |  |
|  |  | (2)本體是否牢固、壓力指示是否正確。 |  |  |  |  | 檢點 |  |  |
| 7.耐壓試驗 |  | (1)確認耐壓試驗時是否無局部性之膨出、伸長或洩漏之 情形 |  |  |  |  | 檢點 |  |  |
| 危害分析 |  | 經分析後會有下列危害因素產生： □墜落 □滾落跌倒 □衝撞 □物體飛落 □物體倒塌、崩塌 □被撞 □被夾、被捲 □被切,割,擦傷 □踩踏 □溺斃 □與高溫、低溫之接觸 □與有害物(化學品毒化物)等之接觸 □感電 □爆炸 □物體破裂 □火災 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 風險評估 |  | 經評估後，其危害風險之嚴重性如下（請打勾） □非常高度風險（不能接受之風險）：立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制或加強應變能力。 □高度風險（不能接受之風險）：立即檢討現有保護措施之完整性且於合理期限前進行工程、管理改善方案或作業管制或加強應變能力。 □中度風險（暫時接受之風險）：暫時可接受，但需注意目前管制狀況。 □低度風險（接受之風險）：可接受，以現有方式監控。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢討改善措施之合宜性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事項 |  | 1.本表格僅供參考，各單位使用時請視需要調整。 2.檢查結果正常狀態打「ˇ」，異常狀態打「〤」。無該項目者打「/」。 3.本表每機一張，並請自行留存三年備查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員 |  |  | 場所負責人 |  | 科主任 |  |  |  |  |