[image: image1.png]


                                                           文件編號：F-03-05-021

國立臺東專科學校實驗室廢液分類ㄧ覽表

	分類
	種 類
	對 象

	廢
液
類

	汞系類廢液
	該廢液含有汞

	
	氰系類廢液
	該廢液含有游離氰廢液（需保存在PH 10.5以上）者或含有氰化合物或氰錯化合物。

	
	氟磷酸類廢液
	該廢液含有氟酸或氟化合物者。
「注意」
※如果吸入氟化氫蒸氣會造成肺水腫、附著到皮膚上會引起出血性潰瘍，請特別小心注意。

	
	無機酸性廢液
	該廢液含有酸
※不可以放入有機酸。

	
	鹼類廢液
	該廢液含有鹼；如：氫氧化鈉、氫氧化鉀、碳酸鈉、碳酸鈣等。
※不可放入氨、胺。

	
	重金屬類廢液
	廢液含有任一類之重金屬（如鐵、鈷、銅、錳、鎘、鉛、鎵、鈦、鍺、錫、鋁、鎂、鎳、鋅、銀等）

	
	攝影廢液
	1.顯影廢液。  2.定影廢液。

	
	非鹵素類廢溶劑
	溶劑不含脂肪族鹵素類化合物或芳香族鹵素類化合物。

	
	鹵素類廢溶劑
	1. 溶劑含有脂肪族或芳香族之鹵素類化合物，如氯仿、氯代甲烷、二氯甲浣、四氯化碳、甲基碘、氯苯、苯甲氯等。
2. 不含水物，有沉澱需先過濾。

	
	廢油類
	例如：燈油、松節油、油漆、重油、雜酚油、錠子油、絕緣油（脂）（不含多氯聯苯）、潤滑油、切削油、冷卻油及動植物油（脂）等。

	
	特殊廢液
	

	污
泥
及
固
體
類
	有害固體廢棄物
	由學校實驗室或實習工廠所產生的污泥，例如油泥、發酵廢污、混凝土，實驗室或材料實驗室之沉砂池污泥、雨水下水道管渠或人孔污泥、鑽孔污泥等。

	
	生醫廢棄物
	由學校實驗室於研究、檢驗過程中所產生之感染性廢污，例如：廢檢體、廢標本或動物殘肢、器官或組織等、廢透析用具、廢血液或血液製品、針頭、刀片、縫合針等器械，及玻璃材質之注射器、培養皿、試管、試玻片等。


附表
	《教 育 部 學 校 實 驗 室 廢 液 暫 行 分 類 標 準》

	　
A.有機廢液類 
1. 油脂類:由學校實驗室或實習工廠所產生的廢棄油(脂),例如:燈油、輕油、松節油、油漆、重油、雜酚油、錠子油、絕緣油(脂)(不含多氯聯笨)、潤滑油、切削油、冷卻油及動植物油(脂)等。 

2. 含鹵素有機溶劑類:由學校實驗室或實習工廠所產生的廢棄溶劑,該溶劑含有脂肪族鹵素類化合物,如氯仿、二氯甲烷、氯代甲烷、四氯化碳、甲基碘等；或含芳香族鹵素類化合物,如氯苯、苯甲氯等。 

3. 不含鹵素有機溶劑類:由學校實驗室或實習工廠所產生的廢棄溶劑,該溶劑不含脂肪族鹵素類化合物或芳香族鹵素類化合物。 

B.無機廢液類 

1. 含重金屬廢液:由學校實驗室或實習工廠所產生的廢液,該廢液含有任一類之重金屬(如鐵、鈷、銅、錳、鎘、鉛、鎵、鉻、鈦、鍺、錫、鋁、鎂、鎳、鋅、銀等)。 

2. 含氰廢液:由學校實驗室或實習工廠所產生的廢液,該廢液含有游離氰廢液(需保存在pH10.5以上)者或含有氰化合物或氰錯化合物。 

3. 含汞廢液:由學校實驗室或實習工廠所產生的廢液,該廢液含有汞。 

4. 含氟廢液:由學校實驗室或實習工廠所產生的廢液,該廢液含有氟酸或氟化合物者。 

5. 酸性廢液:由學校實驗室或實習工廠所產生的廢液,該廢液含有酸。 

6. 鹼性廢液:由學校實驗室或實習工廠所產生的廢液,該廢液含有鹼。 

7. 含六價鉻廢液:由學校實驗室或實習工廠所產生的廢液,該廢液含有六價鉻化合物。 

C.污泥及固體類 

1. 可燃感染性廢污:由學校實驗室於實驗、研究過程中所產生的可燃性廢棄物,例如:廢檢體、廢標本、器官或組織等, 廢透析用具、廢血液或血液製品等。 

2. 不可燃感染性廢污:由學校實驗室於實驗、研究過程中所產生的不可燃性廢棄物,例如:針頭、刀片、及玻璃材料之注射器、培養皿、試管、試玻片等。 

3. 有機污泥:由學校實驗室或實習工廠所產生的有機性污泥,例如:油污、發酵廢污等。 

4. 無機污泥:由學校實驗室或實習工廠所產生的無機性污泥,例如:混凝土實驗室或材料實驗室之沉砂池污泥、雨水下水道管渠或鑽孔污泥等。 








第1頁，共2頁

[image: image1.png]